附件

武胜县农村生活污水处理设施问题整改清单

| 序号 | 设施名称 | 有关情况和存在问题 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 整改措施 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胜利镇原凤台村11社高家院子聚居点污水处理设施 | 雨污分流不彻底，管网存在破损现象 | 广安市武胜生态环境局 | 四川光明投资集团有限公司 胜利镇 | 唐 迎 龚 宇 | 完善污水管网。 | 2022.12 |  |
| 2 | 胜利镇白鹤碑村1社场镇三岔口聚居点污水处理设施 | 雨污分流不彻底，管网存在破损现象 | 广安市武胜生态环境局 | 四川光明投资集团有限公司 胜利镇 | 唐 迎 龚 宇 | 完善污水管网。 | 2022.12 |  |
| 3 | 中心镇秀观场镇污水处理设施 | 养殖废水进入污水处理设备，污水溢流，设施处理能力不足 | 广安市武胜生态环境局 | 四川光明投资集团有限公司 县畜牧兽医服务中心 中心镇 | 唐 迎 付 伟 任思潼 | 1.加强对周边养殖场监管，禁止养殖废水进入污水管网。 2.对污水处理设施进行扩容。 | 2022.12 |  |