广环审批〔2025〕11号

广安市生态环境局

关于四川金谷环保科技有限公司报送的《备用蒸汽锅炉项目环境影响报告表》的批复

四川金谷环保科技有限公司：

你公司报送的《备用蒸汽锅炉项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况

本项目建设地点位于广安经济技术开发区新桥工业园区四川金谷环保科技有限公司现有锅炉房内，不新增用地，新建2台10t/h的备用蒸汽锅炉及其配套装置，仅在园区蒸汽无法供应时启用以确保生产装置正常生产，产生的蒸汽供全厂用汽单元使用，年运行时间不超过2个月。项目总投资300万元，其中环保投资100万元。

项目经广安经济技术开发区发展改革局予以备案（川投资备【2411-511624-04-01-357024】FGQB-0098号），符合国家产业政策。在严格落实报告表提出的各项环保措施和风险防范措施后，项目建设对环境的影响可以得到有效控制。因此，我局同意报告表结论。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复要求。

二、项目建设及营运生态环境保护重点工作

（一）落实水环境保护措施。施工废水、施工人员生活污水和运营期锅炉排污水、软水排水收集处理后排入园区污水管网，经园区污水处理厂处理后达标排放。严格落实各项防渗措施，加强厂区防渗工程的检查维护，避免事故性排放或跑冒滴漏污染土壤及地下水。

（二）落实大气污染防治措施。严格按照报告表要求落实施工期各项大气污染防治措施；运营期锅炉以天然气作为燃料，并采用低氮燃烧技术，产生的烟气通过排气筒达标排放。

（三）落实固废污染防治措施。施工废料、建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物必须按照相关规定处理处置，不得随意堆放或倾倒。离子交换树脂由厂家上门更换，更换下来的废树脂由厂家回收处置，不在厂内暂存。

（四）落实噪声污染防治措施。选用低噪声施工设备和生产设备，落实隔声、减振、消音措施，加强对施工机械、运输车辆以及生产设备的维护和保养，落实生产人员防护措施，降低噪声对周围环境和人员的影响。

（五）加强环境风险防范。严格落实报告表中提出的事故预防、事故预警、事故应急处置等各项环境风险防范措施，加强热风炉及天然气管道的日常巡检维护，设置可燃有毒气体探头，科学制定突发环境事件应急预案并定期开展演练，提高应急处理能力，确保环境安全。

（六）加强内部环境管理。建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强施工期和营运期的生态环境管理，推进落实各项生态环境保护措施。

- 三、主要污染物排放总量控制指标

- 经审核，本项目实施后，全厂新增排放氮氧化物1.3吨/年、化学需氧量0.11吨/年，替代指标已由广安经济技术开发区生态环保与乡村振兴局确认来源，项目建设符合总量控制要求。

四、其他

（一）项目开工建设前，应依法完备其他行政手续。项目竣工后，建设单位要按照国家排污许可证有关管理规定重新申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定开展建设项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

（二）项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环境影响评价文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（三）请市生态环境保护综合行政执法支队和广安经济技术开发区生态环保与乡村振兴局负责该项目日常环境保护监督检查工作。

（四）请你公司收到本批复7个工作日内将本批复及批复后的环境影响报告表送广安经济技术开发区生态环保与乡村振兴局备案，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

广安市生态环境局

2025年3月31日

信息公开选项：主动公开

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队、市环境工程评估中心，广安经济技术开发区生态环保与乡村振兴局，环评单位。

广安市生态环境局办公室             2025年3月31日印发