广环审批〔2025〕17号

广安市生态环境局

关于大庆油田川渝地区潼深18井试采工程

环境影响报告书的批复

大庆油田龙丰实业有限公司：

你公司报送的《大庆油田川渝地区潼深18井试采工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况

本项目位于广安市岳池县朝阳街道肖家店村，占地面积约3.3665公顷（其中利旧钻井工程临时占地1.7355公顷、新增临时用地1.6310公顷），主要建设内容包括进场道路、临时生活及办公用房、勘查作业及其辅助工程（应急污水池、放空燃烧区、公辅区等）、表土剥离堆放场、材料堆场等。公辅区包括集气装置区（布置于站区西北侧，主要设置有水套炉撬1套、分离计量1套、燃料气罐1套、污水罐撬1套等）、工艺装置区（布置于站区东南侧，主要设置有含脱硫、脱水脱汞、液化、硫黄回收、冷剂储存区）等。井口气设计处理规模20万方/天，天然气液化设计规模15万方/天。项目总投资8000万元，其中环保投资127万元。

项目符合国家产业政策，在严格落实报告书提出的各项环保措施和风险防范措施后，项目建设对环境的影响可以得到有效控制。因此，我局同意报告书结论。你公司应全面落实报告书提出的各项环境保护措施和本批复要求。

二、项目建设及营运生态环境保护重点工作

（一）落实生态保护和恢复措施。加强施工期环境管理和环境监理，优化施工组织设计，严格控制施工作业范围，优先利用既有道路和设施，采取有效措施避免和减缓项目建设对生态环境产生的不利影响。施工期结束后须结合区域自然条件，及时进行施工迹地生态恢复工作。项目服务期满后，应拆除站场设备设施，清理水泥地坪并进行生态恢复。要加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率。植被恢复应采用当地适生物种，保证生物安全。

（二）落实水环境保护措施。项目气田水、放空分离液、脱盐浓水等生产废水收集暂存后，拉运至合川6井回注站回注，不外排；生活污水经旱厕收集处理后，用于周边耕地施肥，不外排。加强废水收集、暂存、运输及处理过程中的环境管理，实施全过程监控，避免违规排放，确保区域水环境安全。严格落实施工期和运营期防渗措施，强化施工机械和场站设备的管理维护，建设地下水跟踪监测井，制定并落实跟踪监测计划，避免污染物跑、冒、滴、漏，防止废油、废水等污染土壤及地下水。

（三）落实大气及噪声污染防治措施。严格按照报告书要求落实各项施工扬尘防治措施，确保满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（GB512682-2020）相关要求；严格落实报告书提出的各项大气污染防治措施，确保废气排放满足相应排放限值要求；加强工艺管道、场站设备检修维护，减少天然气逃逸，尽量避免事故性排放。规范施工作业，合理安排作业时间，加强与周边农户的宣传和沟通，降低施工噪声和放空噪声对周边居民的不利影响。加强站场设施设备检修维护，确保站场厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）落实固体废物治理措施。加强固体废物收集、运输、暂存及处置等过程的环境管理，严格按有关技术规范和规定落实各项防范措施，避免二次污染。妥善收集、规范处理各类施工废弃物，严禁乱堆乱倒。运营期硫膏暂存于硫膏堆存区，定期运至宣汉县聚信化工有限公司进行综合利用；废瓷球由厂家更换后回收；废滤料、生活垃圾交由环卫部门统一集中处理；废活性炭、废分子筛、脱汞剂、废润滑油、废机油、废油桶、含油擦拭物等危险废物分类收集、规范暂存，定期交由有资质单位处置。

（五）加强环境风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施和要求，确保生态环境安全。落实硫化氢泄漏风险防范措施，落实试采井站事故导致天然气泄漏的风险防范措施及因火灾、爆炸引起的次生环境污染事故风险防范措施。严格按要求设置监控与预警系统，设置居民应急疏散通道及应急安置点。加强LNG灌装设施和运输车辆安全管理，防止灌装和运输过程发生事故导致天然气泄漏，污染环境。及时转运废水，加强废水罐的维护保养，避免由于腐蚀等造成废水泄漏污染环境。加强设施设备和场站的检查检修，科学制定突发环境事件应急预案并定期开展演练，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力，提升环境风险防控应急保障能力，确保环境安全。

（六）加强内部环境管理。建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强施工期和营运期的生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实，并强化场站设备巡检，确保安全生产。在工程实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时响应公众关注的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

（七）项目试采结束后，必须依法办理区块环评手续后，方可转为生产井。

- 三、主要污染物排放总量控制指标

- 经审核，本项目新增排放氮氧化物0.25632吨/年，替代指标已由广安市岳池生态环境局确认来源，项目建设符合总量控制要求。

四、其他

（一）项目开工建设前，应依法办理临时用地、林地占用等其他行政许可手续。项目竣工后，建设单位要按照规定开展建设项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

（二）项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环境影响评价文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（三）请市生态环境保护综合行政执法支队和岳池生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作。

（四）请你公司收到本批复7个工作日内将本批复及批复后的环境影响报告书送岳池生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

广安市生态环境局

2025年6月10日

信息公开选项：主动公开

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队、市环境工程评估中心，

岳池生态环境局，环评单位。

广安市生态环境局办公室              2025年6月10日印发